FORMULÁRIO PARA DESLIGAMENTO PROGRAMADO

# DADOS DO SOLICITANTE

Nome do Solicitante:______________________________________________________________

Telefone de contato:                                        CPF/CNPJ: ______________________________

E-mail: __________________________________________________________________________             DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA (UC) A SER DESLIGADA

Nome da UC: _____________________________________________________________________

Endereço:                                                             n°            Bairro: ______________________

Nº Unidade Consumidora_______________________________CEP:_________________________

# INFORMAÇÕES SOBRE O DESLIGAMENTO

Data início:         ____ /_____ /______                     Horário início:                    :              hs

Data Conclusão: _____ /_____ /______                    Horário conclusão:            :             hs

# RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Responsável Técnico:                                                                   CREA: _________________

Enc. Pela Execução do Serviço                                                 Telefone: _________________

Descrição do serviço a ser executado: (Favor descrever se haverá necessidade de retirada de ramal, pois o desligamento consiste apenas na abertura de chave do Trafo)

| PANORÂMICA DA SUBSTAÇÃO | MOTIVO DO DESLIGAMENTO |
| --- | --- |

ANEXO DE FOTOS:

SEGURANÇA, OBRIGAÇÕES E TEMPO ESPERA

- Segurança: Para todo e qualquer tipo de serviço a ser executado pelo cliente, ainda que não seja direto na rede de energia, mas por estar nas proximidades, em cubículo e/ou subestações, o cliente e/ou seu contratado deverá atender aos critérios de segurança desta distribuidora, tendo como amparo a NR 10. Portanto a distribuidora realizará o procedimento de desligamento com abertura das chaves, contemplando os testes de detecção de tensão, onde o cliente deverá instalar o sistema de aterramento na entrada de seu circuito, atestando que o mesmo estará apto a realizar um trabalho seguro. Para isso o cliente deverá ter seus equipamentos de proteção, tais como aterramento, placas de sinalização, detector de tensão, luvas e etc. Destacamos que o sistema de aterramento do cliente ficará instalado na rede até a finalização do trabalho interno.

- Descumprimento das orientações: Caso o cliente vier a descumprir as orientações do 1º item acima, o desligamento programado será cancelado pela equipe de campo, e terá as observações descritas no campo da Ordem de Serviço - OS.

- ART: Junto do formulário preenchido o cliente deverá enviar cópia da ART de execução referente ao desligamento, contemplando a descrição dos serviços e datas correspondente.

- Tempo espera: Para todos os casos a equipe da Energisa aguardará o responsável técnico por um período de 15min, em não comparecendo o desligamento/religa será cancelado, onde o cliente terá que realizar nova solicitação.

- Prazo para solicitação: Solicitar com 10 a 15 dias de antecedência, prazo este a ser considerado a partir do envio do formulário preenchido. Para desligamento emergencial que envolva risco a vida (morte), cabo rompido e/ou fogo no padrão, entrar em contato imediatamente através do 0800-647-7196.

Assinatura do solicitante